План работ на 2012г.

- Замена СО во 2-м,3-м подъездах.

- Замазать межпонельные швы, по заявлениям жильцов.

- Замена каната в лифте 2-го подъезда.

- Мелкий ремонт по благоустройству дома.

Утвержден общим собранием от 27.06.2012г.

Отчёт выполненных работ за 2012г.

1.Заменили СО во 2-м, 3-м подъездах (Договор подряда № 1 от01.08.2012г. с ИП Михнович С.М.; Договор подряда № 2 от 01.09.2012г. с ИП Михнович С.М.)

2.Гермитизация межпанельных швов 200 погонных метров.(Договор подряда с Мухаметзяновым В.Т. от 29.06.2012г.)

3. Замена тяговых канатов лифта в 2-м подъезде.( Договор №310/42-02 от12.04.2012г.с ООО «Вертикаль» )

4. Прочистка грязевиков и регулировка бойлеров. (Договор подряда № 98 от20.12.2011г. с ИП Хамзин Ф.Ю.

5. Установка спусников на стояках ГВС ( Договор подряда № 4 от10.01.2012г. с ИП Хамзин Ф.Ю.)

6.Консервация системы отопления (Договор подряда №20 от 04.05.2012г. с ИП Хамзин Ф.Ю.)

7.Замена трансформаторов (Счёт-фактура 00466 от31.05.2012г. ООО «Жилремо-Дубровский»)