Годовой план мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ТСЖ «Калинина 18»

на 2012год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
|  | Ревизия и замена кранов на ГВС и ХВС в подвале дома | март |
|  | Установка сеток на вентиляционных апрель  окнах в подвале дома | апрель |
|  | Ремонт боровов. Частичный ремонт вентиляционных каналов на крыше дома с установкой колпаков. | май  июнь |
|  | Замена стояков системы отопления Iи ремонт в квартирах согласно заявок собственников | по мере поступления |
|  | Произвести заграждение детской площадки и проезд у четвертого подъезда к дому Дальняя 43 | май  июнь |
|  | Подготовка к отопительному сезону  а) Промывка и опрессовка системы отопления  б) Проверка вентиляционных домовых каналов в квартирах | июль  август |
|  | Мелкие текущие работы, решаемые в рабочем порядке (обеспечение инвентарем участников субботников по наведению порядка на прилегающей территории) | апрель  октябрь |
|  | Установка счетчика электроэнергии потребляемой общедомовым имуществом | июнь |
|  | Ремонт кровли (карнизный свес и стенные желоба) с северной стороны дома | август  сентябрь |

Председатель правления ТСЖ «Калинина 18» А.Д.Шикшинская